## Munka1
Árajánlat öntöző rendszer telepítésére
Kivitelezés címe: 3441 Mezőkeresztes Kossuth L. u. 19
Megrendelő: Mezőkerestesi Városi Sport Egyesület
Költségvetés főösszesítő
| Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
| 4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
| 4.2 Áfa | 27% | 0
| 5. A munka ára |  | 0
aláírás
Dátum:

## Munka2
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel kiegészítő kézi munkával bármely konzisztenciájú talajban | 800 | m
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel kézi erővel vezeték felett és mellett 50 cm vastagságban | 50 | m3
3 | K-tétel | 50m3-es fedett víztározó építése földbe tófólia béleléssel 4,5x9,0 fm beton szegély készítéssel | 1 | db
4 | 54-005-5.2-0110066 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, menetes kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 63-90 mm között PE 80 ivóvíz nyomócső 63x5,8 mm 12,5 bar | 430 | m
5 | 54-005-5.1-0110168 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, menetes kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 16-50 mm között PE 80 ivóvíz nyomócső 50x4,6 mm 16 bar | 240 | m
6 | 54-005-5.1-0110167 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, menetes kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 16-50 mm között PE 80 ivóvíz nyomócső 40x3,7 mm 16 bar | 200 | m
7 | 54-005-6.2-0133706 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 63 mm PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 63 mm | 10 | db
8 | 54-005-6.2-0133756 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 63 mm PE elektrofúziós könyök idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 63 mm | 6 | db
9 | 54-005-6.2-0133796 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 63 mm PE elektrofúziós egál T idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 63 mm | 6 | db
10 | 54-005--6.2-0133797 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 63 mm PE elektrofúziós 63-2"-63 T idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 63 mm | 14 | db
11 | 54-005--6.2-0133795 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 50 mm PE elektrofúziós egál 50 T idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 50 mm | 8 | db
12 | 54-005--6.2-0133795 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 50-40 mm PE elektrofúziós egál 50-40 szűkítő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 50 mm | 20 | db
13 | 54-005--6.2-0133795 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 50 mm PE elektrofúziós egál 50-2"menetes csatlakozó idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 50 mm | 12 | db
14 | 71-002-52.1-0336551 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 7x0,75 mm2 árnyékolt kábel,YSLY-JZ 7x0,75 mm2+gégecső lépésálló+kábeljelző szalag elhelyezése | 500 | m
15 | 54-005--6.1-0133834 | KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel csőátmérő 40 mm PE elektrofúziós 40-32 mm szűkítő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 50 mm | 22 | db
16 | K | I-25 rotoros szórófej inox (11,3-20.4m 50*-360*, 10cm) elhelyezése, bekötése | 24 | db
17 | K | HUNTER PGV-201-B mágnesszelep 2" BB 10 bar 24VAC telepítése | 12 | db
18 | K | HUNTER MWS időjárás állomás (eső-és szélérzékelő) telepítése bekötése | 1 | db
19 | K | HUNTER PCC 12 zónás automatika trafóval PCC1201-E elhelyezés és bekötése üzembehelyezése | 1 | db
20 | K | Szelepház Jumbó lépésálló IPCZ06R | 12 | db
21 | K | Pedrollo 45R 15/18 szivattyú + vezérlő szekrény elhelyezése, beüzemelése | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0